## 附件2-电压监测点台账报表（XX年第X季度）
电压监测点台账报表（XX年第X季度）
填报单位： | [12 empty] | 填报时间：
序 号 | 监测点 编码 | 测点 名称 | 监测 类型 | 安装 地点 | 所属县级电网 （供电）企业 | 地市级电网 （供电）企业 | 省级电网 （供电）企业 | 监测点所在县级行政区域 | 地域 特征 | 电压 等级 | 电压 上限值 | 电压 下限值 | 测点 状态 | 数据 来源 | 投/停运 日期 | 检验 日期
注： 一、监测类型分为A、B、C、D四类。其中，A类为带地区供电负荷的变电站和发电厂10（20/6）kV母线电压；B类为35kV、66kV专线供电和110kV及以上供电电压；C类为35kV、66kV非专线供电和10（20/6）kV供电电压；D类为380/220V低压网络供电电压。 二、监测点编码规则：编码由15位数字组成，1-3位为一级电网（供电）企业编号，4-5位、6-7位、8-9位分别为二、三、四级企业编号，第10位为电压监测点类别（A、B、C、D分别对应1、2、3、4），11-15位为监测点编号。其中，一级企业编号由中心发放，二、三、四级编号由电网（供电）企业根据实际组织管理层级使用，如无相应层级，对应编码位为0。 三、测点名称命名规则：A类监测点名称应包含变电站电压等级+变电站名称+20/10（6）千伏母线调度运行编号；B、C类监测点名称包括用户电压等级+用户名称；D类监测点名称应包含公用配变台区名称、安装位置及首末端等信息。 四、对有保密要求的用户，监测点名称和安装地点可不填写。 五、测点状态：分为在运和停运两种。在运监测点需填写投运时间和电压监测装置的检验日期；当季度停运监测点需在下季度报送数据时填写停运日期。日期填写为YYYYMMDD格式，例如2023年1月1日，填写为20230101。 六、数据来源：调度管理系统/用电信息采集系统/电压监测仪/其它。 七、地域特征分为市中心区、市区、镇区和农村四类。依据《关于统计上划分城乡的规定》（国函〔2008〕60号）《统计用城乡划分代码》（国家统计局每年更新）等文件和实际情况，将监测点地区特征划分城区、镇区、乡村，城区进一步划分为中心区和市区。监测点地域特征可结合监测点所在地理位置和主要服务范围划分。 1.城区 在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。对应国家统计局城乡划分代码为“111”和“112”的区域。 （1）中心区：城区内人口密集以及行政、经济、商业、交通集中的地区。 （2）市区：城区内除市中心区以外的其他地区。 2.镇区 在城区以外的县人民政府驻地和其他镇，政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。与政府驻地的实际建设不连接，且常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域及农场、林场的场部驻地视为镇区。对应国家统计局城乡划分代码为“121”、“122”、“123”的区域。 3.乡村 城区和镇区以外的区域。 4.主要服务范围 对于主要服务范围跨越不同地区特征的监测点，应以较多用户所处地区为该监测点的地区特征；若用户数相同，应以市中心区、市区、城镇、乡村用户为顺序，确定该监测点的地区特征。